АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2020 года № 341

| Об утверждении нормативов водоотведения (по составу сточных вод), принимаемых в системы канализации городского округа город Буй Костромской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Буй Костромской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (по составу сточных вод), принимаемых в системы канализации городского округа город Буй Костромской области. (Приложение).

2. Признать утратившим силу:

1) постановление администрации городского округа город Буй Костромской области от 21 декабря 2017 года № 1032 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации городского округа город Буй Костромской области»;

2) постановление администрации городского округа город Буй Костромской области от 20 ноября 2019 года № 971 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Буй Костромской области от 21.12. 2017 № 1032».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Буй Костромской области Косарева Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского округа город Буй                                                         И.А. Ральников

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Буй

Костромской области

от 29 июня 2020 года

№ 341

Нормативы водоотведения (по составу сточных вод), принимаемых в системы канализации городского округа город Буй Костромской области

| № п/п | Наименование вещества | Единица измерения | ПДК загрязняющих веществ | Эффективность очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | 0С | <=40 | - |
| 2 | Водородный показатель pH | ед. pH | 6,5-8,5 | - |
| 3 | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см ХПК: БПК5 ХПК: БПКполн | - | <=1:11 <=2,5 <=1,5 | - - - |
| 4 | Общая минерализация |  |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/л | 225 | 97 |
| 6 | Медь | мг/л | 0,007 | 80 |
| 7 | Аммоний-ион | мг/л | 10 | 80 |
| 8 | Алкил-сульфоната-СПАВ | мг/л | 0,2 | 42 |
| 9 | Бор В+3 | мг/л | 0,8 | 33 |
| 10 | БПКпол | мг/л | 131 | 96 |
| 11 | Железо (растворимые формы) | мг/л | 1,2 | 58 |
| 12 | Кальций | мг/л | 52 | 18 |
| 13 | Магний | мг/л | 28 | 13 |
| 14 | Нефтепродукты | мг/л | 0,3 | 80 |
| 15 | Нитрит-анион | мг/л | 0,13 | 55 |
| 16 | Нитрат-анион | мг/л | 40 | 0 |
| 17 | Сульфат-анион | мг/л | 75 | 38 |
| 18 | Фосфаты (poP) | мг/л | 1,8 | 33 |
| 19 | Хлорид-анион | мг/л | 62 | 27 |
| 20 | Хром шестивалентный | мг/л | отсутствует | 0 |
| 21 | Цинк | мг/л | 0,02 | 27 |