АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД бУЙ

кОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## постановление

От  20 ноября  2019 года  № 971

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Буй Костромской области                       от 21.12. 2017 № 1032

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ              «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», пунктами 9, 61, 62, 64, 65, 67, 69-71 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», постановлением администрации Костромской области от 2 октября 2017 года № 359-а «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Буй Костромской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации городского округа город Буй Костромской области», утвержденные постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 21 декабря 2017 года № 1032              «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации городского округа город Буй Костромской области» следующее изменение:

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Приему в систему канализации городского округа город Буй Костромской области подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных допустимых концентраций:

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | ПДК загрязняющих веществ, мг/л | Эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | <=40 C |  |
| 1 | Водородный показатель | 6,5 < pH <8,5 |  |
| 2 | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | 10см<=1:11 |  |
| 3 | ХПК:БПК5 | <= 2,5 |  |
| 4 | ХПК:БПКполн | <= 1,5 |  |
| 5 | Общая минерализация |  |  |
| 6 | Взвешенные вещества | 225 | 97 |
| 7 | Медь | 0,007 | 80 |
| 8 | Аммоний-ион | 10 | 80 |
| 9 | Алкил-сульфоната-СПАВ | 0,2 | 42 |
| 10 | Бор В+3 | 0,8 | 33 |
| 11 | БПКпол | 131,0 | 96 |
| 12 | Железо (растворимые формы) | 1,2 | 58 |
| 13 | Кальций | 52 | 18 |
| 14 | Магний | 28 | 13 |
| 15 | Нефтепродукты | 0,3 | 80 |
| 16 | Нитрит-анион | 0,13 | 55 |
| 17 | Нитрат-анион | 40 | 0 |
| 18 | Сульфат-анион | 75 | 38 |
| 19 | Фосфаты (роР) | 1,8 | 33 |
| 20 | Хлорид-анион | 62,0 | 27 |
| 21 | Хром шестивалентный | отсутствует | 0 |
| 22 | Цинк | 0,02 | 27 |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Буй Костромской области Косарева Р.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

городского округа город Буй                                                                   И.А. Ральников