АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2018 года  № 261

О внесении изменений в постановление администрации городского  округа   город   Буй

от 06.11.2012 № 1252

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения городского округа город Буй Костромской области,  утвержденную постановлением администрации городского округа город Буй Костромской области от 06 ноября 2012 года № 1252 Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Буй» (Приложение) (в редакции постановлении администрации городского округа город Буй от  06.12.2016 № 988, 14.04.2017 № 343), следующие изменения:

1) таблицу 15 раздела № 4 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить пунктами следующего содержания:

«

| Наименование объекта (адрес) | Предложения по модернизации котельных | Вид работ, подробное описание |
| --- | --- | --- |
| Проектно-изыскательные работы и установка котлов наружного размещения для отопления жилого 12-ти квартирного дома №23 по ул. Кончина | Улучшение качества теплоснабжения потребителей | Модернизация угольной котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, повышение КПД котельной до 92- 95%, снижение затрат на производство тепла |

»;

2)  Раздел 5 «Предложение по новому строительству и  реконструкции  тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии» дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:

«

5.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Реконструкция (замена участка теплосети подземного и надземного исполнения) по ул. Октябрьской Революции у д. 69-71 (изоляция – ППУ; Ø=76 мм; L=57,4 м (в однотрубном исп.); Реконструкция (замена участка теплосети подземного исполнения) по ул. Парижской Коммуны д. №3 до д/с №15 (изоляция – ППУ; Ø=133 мм; L=155,8 м и Ø=108 мм; L=33 м (в однотрубном исп.)).

»;

3) таблицу 16 раздела № 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                     Таблица  16

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т., по факту топлива 2016 г. |  |  |  |
| Квартальная котельная №1 | 11 257,67 | Газ | Мазут | Мазут |
| Квартальная котельная №2 | 5 589,47 | Газ | Мазут | Мазут |
| Котельная ЦРБ | 573,42 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школы-интерната | 551,04 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная Химзавода | 1 910,21 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная И. Сусанина | 864,89 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная школа №9 | 139,72 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная пос. Салама | 166,31 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная по ул. Коммунистов, 18* | 422,26 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная НФС | 160,46 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная школы №5 | 29,61 | Уголь | Нет | Нет |
| Котельная Салама, ул. Клубная | 120,39 | Газ | Нет | Нет |
| Котельная ОСК | 153,12 | Уголь | Нет | Нет |

»;

4) таблицу 18 раздела № 7 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в следующей редакции:

«

Таблица 18

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| … | Проектно-изыскательные работы и установка котлов наружного размещения для отопления жилого 12-ти квартирного дома №23 по ул. Кончина | Улучшение качества теплоснабжения потребителей | 1 | 1 | 970,7 | 970,7 |

»:

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Буй Костромской области  Ягодина  А.В.

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского округа город Буй                                                             И.А.Ральников